## Sheet1
44
186
181k | 3.04V
127k | 2.08V
100k | 1.52V
54k | 640 mV
disconnected | 3.24 V
shorted | 500mV
input sinewave amp | 100mV-560mV
output sinewave | 561mV-3.14V
| un amplified | amplified | Gain
1Hz | 400mV | 1.60V | 4
5Hz | 472mV | 1.72V | 3.64
10Hz | 456mV | 1.80V | 3.94
30Hz | 580mV | 2.60V | 4.48
70Hz | 640mV | 2.96V | 4.625
100Hz | 720mV | 3.04V | 4.22
300Hz | 728mV | 3.08V | 4.23
700Hz | 750mV | 3.10V | 4.13
1kHz | 580mV | 3.16V | 5.44
2kHz | 520mV | 3.16V | 6.07
865
1547 |  | Measured | Fluke
2421 | room temp | 23.46 | 23.45
3132 |  | 23.46 | 23.47
3415 |  | 23.45 | 23.41
3175 |  | 23.48 | 23.44
2486 |  | 23.47 | 23.44
1623 |  |  | avg error: .026
909
620
862
1552
2420
3133 |  | 23.46
3418 |  | 23.46
3175 |  | 23.45
2485 |  | 23.48
1624 |  | 23.47
906 |  | 23.48
621 |  | 23.48
864 |  | 23.46
1549 |  | 23.45
2420 |  | 23.47
3132
3418 |  | Standard Deviation: .01174 | S: .00014
3174
2483
1622
907
617
866
1553
2417
3130
3415
3172
2483
1622
908
620
867
1553
2416
3132
3420
3172
2480
1624
908
620
864
1552
2417
3131
3418
3174
2485
1621
905
625
863
1553
2415
3129
3423
3175
2484
1621
927
615
863
1552
2413
3129
3421
3173
2483
1624
903
622
864
1553
2417
3131
3417
3176
2484
1621
907
625
862
1553
2418
3133
3420
3175
2488
1624
908
617
860
725
3312
728
3311
727
3310
727
3308
727
3311
723
3312
725
3311
724
3311
732
3309
726
3308
724
3308
727
3312
725
3315
729
3311
727
3315
724
3309
725
3311
727
3309
724
3309
729
3311
726
3311
725
3310
727
3312
729
3307
728
3310
726
3309
729
3309
728
3311
725
3308
732
3309
723
3309
727
3308
727
3312
727
3310
727
3310
730
3309
727
3318
729
3312
727
3308
729
3308
725
3309
727
3309
726
3311
727
3311
727
3317
728
3310
727
3309
725
3309
728
3308
732
3309
728
1051
1047
1049
1046
1048
1048
1049
1047
1048
1049
1047
1047
1050
1047
1052
1050
1048
1048
1048
1051
1052
1050
1052
1048
1048
1049
1051
1050
1054
1050
1050
1049
1052
1051
1047
1052
1050
1050
1053
1050
1052
1047
1050
1049
1049
1052
1052
1054
1053
1051
1053
1054
1052
1050
1050
1052
1056
1049
1049
1052
1054
1053
1054
1052
1052
1053
1055
1055
1056
1057
1053
1052
1060
1055
1054
1054
1054
1056
1051
1055
1055
1057
1054
1057
1055
1056
1055
1054
1054
1055
1052
1054
1057
1056
1052
1056
1056
1056
1055
1055
1059